**شركت آب و فاضلاب استان اصفهان**

**گزارش کار ماهیانه عملیات شستشوی و لایروبی و رفع گرفتگی شبکه فاضلاب**

در اجرای قرارداد منعقده به شماره ......................... با موضوع ....................... مورخ ........................ ؛ شرکت پیمانکاری................................. و با توجه به گزارش کارهای روزانه عملیات شستشوی شبکه فاضلاب ؛ بدینوسیله عملیات اجرا شده ذیل مربوط به ماه .................... ؛ از تاریخ .................. لغایت ...................... ؛ توسط پیمانکار اجرا شده و صورت جلسه میگردد.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طول شبکه فاضلاب شستشو شده ( KM) | تعداد کل منهولهای بازدید شده در طول شستشو | تعداد دریچه هایی که نیاز به همسطح سازی داشته است | تعداد طوقه های که لق شده یا شکسته بوده است | تعداد دریچه های فاقد طوقه که طی عملیات شستشو مشخص گردیده | تعداد دریچه هایی که لق شده یا شکسته بوده است | تعداد دریچه هایی که مفقود بوده است که طی عملیات شستشو مشخص گردیده | تعداد دریچه های نامرئی که طی عملیات شستشو مشخص گردیده است |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد منهولهایی که آسفالت یا بتن دور دریچه نیاز به ترمیم داشته | تعداد منهولهایی که امکان ورود آب باران به آنها وجود داشته | تعداد منهولهایی که نشتی آب در آنها وجود داشته است | تعداد منهولهایی که تعداد جانوران موذی در آنها زیاد بوده است | تعداد منهولهایی که وضعیت سازه ای آن بحرانی بوده | تعداد منهولهایی که لوله گاز یا آب از داخل آن عبور کرده است | میزان کل آب مصرف شده جهت انجام عملیات شستشو در زمان فوق الذکر ( متر مکعب ) | میزان کل رسوبات تخلیه شده از خط طی انجام عملیات شستشو در زمان فوق الذکر ( متر مکعب ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

پیمانکار دستگاه نظارت مسئول شبکه فاضلاب رئیس بهره برداری و توسعه فاضلاب منطقه مدیر منطقه